| Munkaszám: |  |  | Dátum: | 2021.11.25. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt név: |  |  |  |  |
| Tervező: |  |  |  |  |
| Megrendelő: |  |  |  |  |
| Típus: | KE-F Nagykonyhai elszívó ernyő |  | Mennyiség: | 1 klt |

| Ajánlott légszállítás: | 660 | [m3/h] |
| --- | --- | --- |

| Belső nyomásesés az ajánlott légszállításnál: | 74 | [Pa] |
| --- | --- | --- |

| Hossz: L= | 1000 | [mm] |
| --- | --- | --- |

Típus hosszak: 
 L= 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400

| Elszívó (felső) csatlakozó csonk mérete: D= | 200 | [mm] | darabszáma: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Tömeg: | 10,3 | [kg] |
| --- | --- | --- |

Speciális előírások, tartozékok: A fedélen el kell helyezni és jelölni kell 1db EPH csatlakozó kapcsot.